## 被験物質調製_曝露記録
[10 empty] | 被験物質調製記録 | [15 empty] | 試験責任者確認：
試験番号：
[20 empty] | 実施日： | [5 empty] | 実施者：
1. 被験物質情報
No. |  | チューブ ラベルID |  |  | 被験物質名 |  |  | メーカー |  |  |  | 製造番号 |  | 分子量 |  |  | Lot No. |  |  |  | 原液濃度 (mM) |  | 秤量値 (mg) |  |  | 培地添加量 (mL) |  | 添加 確認
① |  | #REF! |  |  | Cisplatin |  |  | 東京化成工業 |  |  |  | D3371 |  | 300.05 |  |  | 86J8M-RC |  |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
② |  | #REF! |  |  | Adefovir |  |  | 東京化成工業 |  |  |  | A2322 |  | 273.19 |  |  | I2TVN-BF |  |  |  | 3 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
③ |  | #REF! |  |  | Mannitol |  |  | 富士フイルム和光純薬 |  |  |  | 139-00842 |  | 182.17 |  |  | PAG2907 |  |  |  | 100 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
④ |  | #REF! |  |  | Cephalothin |  |  | 東京化成工業 |  |  |  | C2769 |  | 396.43 |  |  | ROBVN-OF |  |  |  | 10 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
⑤ |  | #REF! |  |  | Vancomycin |  |  | 富士フイルム和光純薬 |  |  |  | 220-01304 |  | 1485.71 |  |  | PAP3567 |  |  |  | 100 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
2. 実施手順
【被験物質原液の調製】
1 |  | 原液調製および希釈調製に必要な培地量を50 mLチューブに分注し、37℃の恒温槽で温浴する。 分注量： | [25 empty] | □ | 確認
2 |  | 上記の被験物質情報の「チューブラベルID」と、本日使用するチューブに記載したIDが同一であるか確認する。 | [25 empty] | □ | 確認
3 |  | 各被験物質の入った1.5 mLチューブをスピンダウンする。 | [25 empty] | □ | 確認
4 |  | 上記の「1.被験物質情報」の「培地添加量」欄に記載の容量で専用培地を添加し、被験物質の原液を調製する。 | [25 empty] | □ | 確認
5 |  | ボルテックスして溶解を確認する。（CephalothinおよびVancomycinは溶解しにくいため、5分間の超音波またはボルテックスにより溶解させる） | [25 empty] | □ | 確認
6 |  | スピンダウンし、溶け残りがないかを確認する。 | [25 empty] | □ | 確認
【被験物質含有培地の調製】
1 |  | 下図に従って、1.5ｍLチューブもしくは96well deep well plate等へ専用培地を添加する。 | [25 empty] | □ | 確認
2 |  | 下図に従って各被験物質の原液から段階希釈し、調製する。（段階希釈の際はチップは交換せずに同じものを使用しても良い） | [25 empty] | □ | 確認
| ① Cisplatin | [13 empty] | ② Adefovir
|  | 100 µL □ |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □ | [5 empty] | 100 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □
| 原液 |  | 900 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 600 µL □ |  | 900 µL □ |  | 培地量 |  | 原液 |  |  | 900 µL □ |  |  | 600 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 900 µL □ | 培地量
| 1000 µM |  | 100 µM |  |  | 30 µM |  |  | 10 µM |  | 1 µM |  | 被験物質 濃度 |  | 3000 µM |  |  | 300 µM |  |  | 100 µM |  |  | 30 µM |  |  | 3 µM | 被験物質 濃度
| ③ Mannnitol | [13 empty] | ④ Cephalothin
|  | 100 µL □ |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □ | [5 empty] | 100 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □
| 原液 |  | 900 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 600 µL □ |  | 900 µL □ |  | 培地量 |  | 原液 |  |  | 900 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 600 µL □ |  |  | 900 µL □ | 培地量
| 100 mM |  | 10 mM |  |  | 3 mM |  |  | 1 mM |  | 0.1 mM |  | 被験物質 濃度 |  | 10000 µM |  |  | 1000 µM |  |  | 300 µM |  |  | 100 µM |  |  | 10 µM | 被験物質 濃度
⑤ Vancomycin
|  | 100 µL □ |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □
| 原液 |  | 900 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 600 µL □ |  | 900 µL □ |  | 培地量 |  |  |  |  | 調製時刻 :
| 100 mM |  | 10 mM |  |  | 3 mM |  |  | 1 mM |  | 0.1 mM |  | 被験物質 濃度
【3D-RPTEC培養プレートへの添加】
1 |  | 下記レイアウトのウェルに細胞があることを観察して確認する。紛失が確認された場合は予備のウェルから補充する。 | [25 empty] | □ | 確認
2 |  | 培養プレートの各ウェルから培地を吸引する。 | [25 empty] | □ | 確認
3 |  | 調製した被験物質，媒体対照用の培地（常温以上）を下図に従って100 µL/well，n=4で添加する。
※調製した容器から直接培養プレートへ添加する。（必要以上の吸着を防ぐため、調製した容器から分取して各wellに添加する）
4 |  | インキュベーター（37℃、5%CO2）で培養する。培養開始時刻（ : ～） | [25 empty] | □ | 確認
【備考欄】※使用機器情報など記載。[ 記載例：マイクロピペットP1000（GILSON, 200-1000µL) ]
| 使用機器： |  | 炭酸ガスインキュベーター（設定：37℃、5% CO2、 ）
|  |  | マイクロピペットP1000 |  |  |  |  | （ ) 確認 □
|  |  | マイクロピペットP200 |  |  |  |  | （ ) 確認 □
[10 empty] | 被験物質調製記録（培地交換1回目） | [15 empty] | 試験責任者確認：
試験番号：
[20 empty] | 実施日： | [5 empty] | 実施者：
1. 被験物質情報
No. |  | チューブ ラベルID |  |  | 被験物質名 |  |  | メーカー |  |  |  | 製造番号 |  | 分子量 |  |  | Lot No. |  |  |  | 原液濃度 (mM) |  | 秤量値 (mg) |  |  | 培地添加量 (mL) |  | 添加 確認
① |  | #REF! |  |  | Cisplatin |  |  | 東京化成工業 |  |  |  | D3371 |  | 300.05 |  |  | 86J8M-RC |  |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
② |  | #REF! |  |  | Adefovir |  |  | 東京化成工業 |  |  |  | A2322 |  | 273.19 |  |  | I2TVN-BF |  |  |  | 3 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
③ |  | #REF! |  |  | Mannitol |  |  | 富士フイルム和光純薬 |  |  |  | 139-00842 |  | 182.17 |  |  | PAG2907 |  |  |  | 100 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
④ |  | #REF! |  |  | Cephalothin |  |  | 東京化成工業 |  |  |  | C2769 |  | 396.43 |  |  | ROBVN-OF |  |  |  | 10 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
⑤ |  | #REF! |  |  | Vancomycin |  |  | 富士フイルム和光純薬 |  |  |  | 220-01304 |  | 1485.71 |  |  | PAP3567 |  |  |  | 100 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
2. 実施手順
【被験物質原液の調製】
1 |  | 原液調製および希釈調製に必要な培地量を50 mLチューブに分注し、37℃の恒温槽で温浴する。 分注量： | [25 empty] | □ | 確認
2 |  | 上記の被験物質情報の「チューブラベルID」と、本日使用するチューブに記載したIDが同一であるか確認する。 | [25 empty] | □ | 確認
3 |  | 各被験物質の入った1.5 mLチューブをスピンダウンする。 | [25 empty] | □ | 確認
4 |  | 上記の「1.被験物質情報」の「培地添加量」欄に記載の容量で専用培地を添加し、被験物質の原液を調製する。 | [25 empty] | □ | 確認
5 |  | ボルテックスして溶解を確認する。（CephalothinおよびVancomycinは溶解しにくいため、5分間の超音波またはボルテックスにより溶解させる） | [25 empty] | □ | 確認
6 |  | スピンダウンし、溶け残りがないかを確認する。 | [25 empty] | □ | 確認
【被験物質含有培地の調製】
1 |  | 下図に従って、1.5ｍLチューブもしくは96well deep well plate等へ専用培地を添加する。 | [25 empty] | □ | 確認
2 |  | 下図に従って各被験物質の原液から段階希釈し、調製する。（段階希釈の際はチップは交換せずに同じものを使用しても良い） | [25 empty] | □ | 確認
| ① Cisplatin | [13 empty] | ② Adefovir
|  | 100 µL □ |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □ | [5 empty] | 100 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □
| 原液 |  | 900 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 600 µL □ |  | 900 µL □ |  | 培地量 |  | 原液 |  |  | 900 µL □ |  |  | 600 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 900 µL □ | 培地量
| 1000 µM |  | 100 µM |  |  | 30 µM |  |  | 10 µM |  | 1 µM |  | 被験物質 濃度 |  | 3000 µM |  |  | 300 µM |  |  | 100 µM |  |  | 30 µM |  |  | 3 µM | 被験物質 濃度
| ③ Mannnitol | [13 empty] | ④ Cephalothin
|  | 100 µL □ |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □ | [5 empty] | 100 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □
| 原液 |  | 900 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 600 µL □ |  | 900 µL □ |  | 培地量 |  | 原液 |  |  | 900 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 600 µL □ |  |  | 900 µL □ | 培地量
| 100 mM |  | 10 mM |  |  | 3 mM |  |  | 1 mM |  | 0.1 mM |  | 被験物質 濃度 |  | 10000 µM |  |  | 1000 µM |  |  | 300 µM |  |  | 100 µM |  |  | 10 µM | 被験物質 濃度
⑤ Vancomycin
|  | 100 µL □ |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □
| 原液 |  | 900 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 600 µL □ |  | 900 µL □ |  | 培地量 |  |  |  |  | 調製時刻 :
| 100 mM |  | 10 mM |  |  | 3 mM |  |  | 1 mM |  | 0.1 mM |  | 被験物質 濃度
【3D-RPTEC培養プレートへの添加】
1 |  | 培養プレートの各ウェルから培地を吸引する。 | [25 empty] | □ | 確認
2 |  | 調製した被験物質，媒体対照用の培地（常温以上）を下図に従って100 µL/well，n=4で添加する。
※調製した容器から直接培養プレートへ添加する。（必要以上の吸着を防ぐため、調製した容器から分取して各wellに添加する）
4 |  | インキュベーター（37℃、5%CO2）で培養する。培養開始時刻（ : ～） | [25 empty] | □ | 確認
【備考欄】※使用機器情報など記載。[ 記載例：マイクロピペットP1000（GILSON, 200-1000µL) ]
| 使用機器： |  | 炭酸ガスインキュベーター（設定：37℃、5% CO2、 ）
|  |  | マイクロピペットP1000 |  |  |  |  | （ ) 確認 □
|  |  | マイクロピペットP200 |  |  |  |  | （ ) 確認 □
[10 empty] | 被験物質調製記録（培地交換2回目） | [15 empty] | 試験責任者確認：
試験番号：
[20 empty] | 実施日： | [5 empty] | 実施者：
1. 被験物質情報
No. |  | チューブ ラベルID |  |  | 被験物質名 |  |  | メーカー |  |  |  | 製造番号 |  | 分子量 |  |  | Lot No. |  |  |  | 原液濃度 (mM) |  | 秤量値 (mg) |  |  | 培地添加量 (mL) |  | 添加 確認
① |  | #REF! |  |  | Cisplatin |  |  | 東京化成工業 |  |  |  | D3371 |  | 300.05 |  |  | 86J8M-RC |  |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
② |  | #REF! |  |  | Adefovir |  |  | 東京化成工業 |  |  |  | A2322 |  | 273.19 |  |  | I2TVN-BF |  |  |  | 3 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
③ |  | #REF! |  |  | Mannitol |  |  | 富士フイルム和光純薬 |  |  |  | 139-00842 |  | 182.17 |  |  | PAG2907 |  |  |  | 100 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
④ |  | #REF! |  |  | Cephalothin |  |  | 東京化成工業 |  |  |  | C2769 |  | 396.43 |  |  | ROBVN-OF |  |  |  | 10 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
⑤ |  | #REF! |  |  | Vancomycin |  |  | 富士フイルム和光純薬 |  |  |  | 220-01304 |  | 1485.71 |  |  | PAP3567 |  |  |  | 100 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | □ | 確認
2. 実施手順
【被験物質原液の調製】
1 |  | 原液調製および希釈調製に必要な培地量を50 mLチューブに分注し、37℃の恒温槽で温浴する。 分注量： | [25 empty] | □ | 確認
2 |  | 上記の被験物質情報の「チューブラベルID」と、本日使用するチューブに記載したIDが同一であるか確認する。 | [25 empty] | □ | 確認
3 |  | 各被験物質の入った1.5 mLチューブをスピンダウンする。 | [25 empty] | □ | 確認
4 |  | 上記の「1.被験物質情報」の「培地添加量」欄に記載の容量で専用培地を添加し、被験物質の原液を調製する。 | [25 empty] | □ | 確認
5 |  | ボルテックスして溶解を確認する。（CephalothinおよびVancomycinは溶解しにくいため、5分間の超音波またはボルテックスにより溶解させる） | [25 empty] | □ | 確認
6 |  | スピンダウンし、溶け残りがないかを確認する。 | [25 empty] | □ | 確認
【被験物質含有培地の調製】
1 |  | 下図に従って、1.5ｍLチューブもしくは96well deep well plate等へ専用培地を添加する。 | [25 empty] | □ | 確認
2 |  | 下図に従って各被験物質の原液から段階希釈し、調製する。（段階希釈の際はチップは交換せずに同じものを使用しても良い） | [25 empty] | □ | 確認
| ① Cisplatin | [13 empty] | ② Adefovir
|  | 100 µL □ |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □ | [5 empty] | 100 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □
| 原液 |  | 900 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 600 µL □ |  | 900 µL □ |  | 培地量 |  | 原液 |  |  | 900 µL □ |  |  | 600 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 900 µL □ | 培地量
| 1000 µM |  | 100 µM |  |  | 30 µM |  |  | 10 µM |  | 1 µM |  | 被験物質 濃度 |  | 3000 µM |  |  | 300 µM |  |  | 100 µM |  |  | 30 µM |  |  | 3 µM | 被験物質 濃度
| ③ Mannnitol | [13 empty] | ④ Cephalothin
|  | 100 µL □ |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □ | [5 empty] | 100 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □
| 原液 |  | 900 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 600 µL □ |  | 900 µL □ |  | 培地量 |  | 原液 |  |  | 900 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 600 µL □ |  |  | 900 µL □ | 培地量
| 100 mM |  | 10 mM |  |  | 3 mM |  |  | 1 mM |  | 0.1 mM |  | 被験物質 濃度 |  | 10000 µM |  |  | 1000 µM |  |  | 300 µM |  |  | 100 µM |  |  | 10 µM | 被験物質 濃度
⑤ Vancomycin
|  | 100 µL □ |  | 300 µL □ |  |  | 300 µL □ |  |  | 100 µL □
| 原液 |  | 900 µL □ |  |  | 700 µL □ |  |  | 600 µL □ |  | 900 µL □ |  | 培地量 |  |  |  |  | 調製時刻 :
| 100 mM |  | 10 mM |  |  | 3 mM |  |  | 1 mM |  | 0.1 mM |  | 被験物質 濃度
【3D-RPTEC培養プレートへの添加】
1 |  | 培養プレートの各ウェルから培地を吸引する。 | [25 empty] | □ | 確認
2 |  | 調製した被験物質，媒体対照用の培地（常温以上）を下図に従って100 µL/well，n=4で添加する。
※調製した容器から直接培養プレートへ添加する。（必要以上の吸着を防ぐため、調製した容器から分取して各wellに添加する）
4 |  | インキュベーター（37℃、5%CO2）で培養する。培養開始時刻（ : ～） | [25 empty] | □ | 確認
【備考欄】※使用機器情報など記載。[ 記載例：マイクロピペットP1000（GILSON, 200-1000µL) ]
| 使用機器： |  | 炭酸ガスインキュベーター（設定：37℃、5% CO2、 ）
|  |  | マイクロピペットP1000 |  |  |  |  | （ ) 確認 □
|  |  | マイクロピペットP200 |  |  |  |  | （ ) 確認 □

## ATP測定
[7 empty] | ATP測定記録 |  |  |  |  | 試験責任者確認：
試験番号：
[10 empty] | 実施日： |  |  | 実施者：
1. 使用機器・試薬類
【使用機器】
| マイクロプレートリーダー |  |  |  |  | ( 機器名： |  | / | メーカー： |  |  | )
【使用機材】
アッセイプレート |  |  |  | 96well white plate [Nunc™ F96 MicroWell™ Black and White Polystyrene Plate, Thermo Scientific™, 236105]
→ もしくは、クリアボトムの96well white plate（例：Corning、型番3610）を使用することも可。
| 広口チップ（例） |  |  | 200 µL広口チップ [セルセーバーチップラック入, FG-FB205R]
【使用培地・試薬】
| 培地 |  |  | 3D-RPTEC 専用培地 [NCP03CM, 100mL] | [5 empty] | (Lot. |  | ) | (Exp. |  | )
| ATP測定キット |  |  | CellTiter-Glo 3D Cell Viability Assay [Promega, G9681, 10mL×10本] | [5 empty] | (Lot. |  | ) | (Exp. |  | )
| ATP standard |  |  | 10 mM rATP [Promega, P1132, 分注済み（5 µL）] ※日機装が分注・送付したものを使用 | [8 empty] | (Lot. 0000603543 |  | )
2. 事前準備
【前日準備】
1 |  | Celltiter-Glo 3D Reagentを2本冷蔵庫（4℃）に移し，一晩かけて解凍する。 | [11 empty] | □ | 確認
※直接水浴に入れない。 ※Celltiter-Glo 3D Reagentは1試験ごとに2本分使い切りとする。
【当日準備】
2 |  | 測定の30分前にCelltiter-Glo 3D Reagentを室温に戻しておく。 | [11 empty] | □ | 確認
3 |  | 測定前にCelltiter-Glo 3D Reagentを穏やかに数回転倒混和し，均一な溶液にする。 | [11 empty] | □ | 確認
3. 実施プロトコル
【3D-RPTECの回収】
1 |  | 広口チップを使用して，ウェル底面から3D-RPTECを培地とともに100 µL吸引し，アッセイプレートへ移す（配置図Plate2参照）。 | [11 empty] | □ | 確認
※回収漏れを防ぐためシングルピペットを使用する。 （回収時刻 : ）
2 |  | 回収漏れがないことを顕微鏡で培養プレート各ウェルを確認する。 | [11 empty] | □ | 確認
※回収後の培養プレートは、ATP測定終了まで37℃インキュベーターへ戻して保管しておく。 回収漏れを測定した場合 □
【ATP standardの調製】 |  |  |  |  | ※0.6mLまたは1.5mLマイクロチューブを使用する。
3 |  | 分注済みの5 µLの10 mM rATPを解凍後にスピンダウンし，495 µLの専用培地で希釈して100 µM rATPを調製する。 | [11 empty] | □ | 確認
4 |  | 100 µM rATP溶液を下図に従って段階希釈し，1000，300，100，30，10 nM rATP溶液を調製する。
使用ピペット
1-20 µL：マイクロピペットP20
20-200 µL：マイクロピペットP200
200-1000 µL：マイクロピペットP1000
5 |  | 調製したrATP溶液または専用培地（0 nMとblank用）をアッセイプレート（Plate1）へ100 µL/wellで分注する。 | [11 empty] | □ | 確認
【ATP測定試薬の添加、反応、測定】 | [6 empty] | ※マルチピペット使用可
6 |  | 等量（100 µL）のCelltiter-Glo 3D Reagentをアッセイプレート（Plate1及びPlate2の色塗ウェル）に添加して軽く混和する。 | [11 empty] | □ | 確認
7 |  | 遮光、室温で30分間静置する。（反応時刻 : ～ : ） | [11 empty] | □ | 確認
プレートシェーカーがある場合は白色プレートをシェーカーで5分間撹拌し、その後25分間静置を推奨する。
プレートシェーカーはアルミホイル等で遮光して約1000 rpmで振盪し、ウェル内の反応液ががこぼれないように注意する。
8 |  | マイクロプレートリーダーにて発光測定を行う（integration time：1000 msec）。 （測定時刻 : ） | [11 empty] | □ | 確認
プレート配置図
【備考欄】※使用機器情報など記載。[ 記載例：マイクロピペットP1000（GILSON, 200-1000µL) ]
| 使用機器： |  | 炭酸ガスインキュベーター（設定：37℃、5% CO2、 ）
|  |  | マイクロピペットP20 |  |  |  | （ ) 確認 □
|  |  | マイクロピペットP200 |  |  |  | （ ) 確認 □
|  |  | マイクロピペットP1000 |  |  |  | （ ) 確認 □

## 解析シート
[10 empty] | ATP解析シート | [11 empty] | 試験責任者確認：
試験番号：
[17 empty] | 実施日： |  |  |  |  | 実施者：
1. 検量線、blank
【プレート配置図】 | [12 empty] | 【rawデータ入力】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 1000 | nM |  |  |  | 300 | nM | [5 empty] | A | 508331 | 517711 | 1879 | 363 | 671 | 161554 | 168504 | 647 | 114 | 40 | 33 | 22
B | [12 empty] | B | 2108 | 1962 | 552 | 256 | 348 | 714 | 674 | 208 | 93 | 38 | 31 | 26
C | [12 empty] | C | 558 | 546 | 318 | 219 | 199 | 236 | 201 | 98 | 79 | 48 | 36 | 25
D | 100 | nM |  |  |  | 30 | nM |  | rATP |  |  |  | D | 55615 | 59009 | 349 | 149 | 163 | 19447 | 19027 | 140 | 52 | 39 | 20 | 13
E | [8 empty] | 検量線n=2 |  |  |  | E | 344 | 336 | 143 | 95 | 93 | 147 | 128 | 61 | 46 | 38 | 24 | 15
F | [11 empty] | blank | F | 137 | 121 | 97 | 83 | 60 | 52 | 45 | 45 | 28 | 27 | 26 | 33
G | 10 | nM |  |  |  | 0 | nM |  |  |  |  | blank | G | 6302 | 6206 | 74 | 52 | 49 | 56 | 78 | 31 | 22 | 8 | 21 | 39
H | [12 empty] | H | 74 | 79 | 43 | 41 | 42 | 40 | 24 | 29 | 14 | 12 | 16 | 20
rATP濃度 |  | 発光量Ave. (-blank) | [11 empty] | ATP補正用数値 |  | 516.6655
1000 | nM | 512985 | [11 empty] | 決定係数（R^2） |  | 0.99954
300 | nM | 164993
100 | nM | 57276
30 | nM | 19201
10 | nM | 6218
0 | nM | 31
2. 被験物質
【プレート配置図】 | [12 empty] | 【rawデータ入力】
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | Cisplatin 1 µM |  |  |  | Adefovir 3 µM |  |  |  | Mannitol 0.1 mM |  |  |  | A | 71298 | 72153 | 77008 | 79460 | 71891 | 68641 | 48018 | 77575 | 62649 | 66583 | 66345 | 69102
B | Cisplatin 10 µM |  |  |  | Adefovir 30 µM |  |  |  | Mannitol 1 mM |  |  |  | B | 21584 | 26923 | 23942 | 29613 | 46227 | 71363 | 51892 | 57814 | 85801 | 77690 | 60143 | 68486
C | Cisplatin 30 µM |  |  |  | Adefovir 100 µM |  |  |  | Mannitol 3 mM |  |  |  | C | 610 | 567 | 646 | 921 | 47944 | 50995 | 47156 | 44173 | 88944 | 71123 | 67720 | 80174
D | Cisplatin 100 µM |  |  |  | Adefovir 300 µM |  |  |  | Mannitol 10 mM |  |  |  | D | 653 | 778 | 908 | 1156 | 36049 | 38374 | 39204 | 35815 | 80822 | 72403 | 96370 | 82208
E | Cephalothin 10 µM |  |  |  | Vancomycin 0.1 mM |  |  |  | 予備 |  |  |  | E | 67940 | 71004 | 57998 | 90446 | 67905 | 88794 | 68382 | 67531 | 76583 | 67373 | 67993 | 71218
F | Cephalothin 100 µM |  |  |  | Vancomycin 1 mM | [7 empty] | F | 79038 | 86602 | 86095 | 85584 | 54424 | 76920 | 62637 | 64067 | 64863 | 1672 | 1341 | 1117
G | Cephalothin 300 µM |  |  |  | Vancomycin 3 mM |  |  |  | Vehicle control 培地のみ |  |  |  | G | 12010 | 12754 | 15349 | 13654 | 75335 | 74582 | 60326 | 54608 | 73726 | 72936 | 63264 | 76078
H | Cephalothin 1000 µM |  |  |  | Vancomycin 10 mM | [7 empty] | H | 302 | 396 | 472 | 603 | 2482 | 2544 | 1928 | 2303 | 66673 | 64716 | 59918 | 65746
rawデータAve. | [6 empty] | ATP補正値
Cisplatin | [6 empty] | Cisplatin
濃度 |  | 発光強度Ave. (-blank) |  | SD |  |  | 濃度 |  | ATP換算 (nM) |  | SD
0 | µM | 67846.125 |  | 5334.6582 |  |  | 0 | µM | 131.3154 |  | 10.3252
1 | µM | 74943.75 |  | 3381.2807 |  |  | 1 | µM | 145.0527 |  | 6.5444
10 | µM | 25479.5 |  | 3029.1565 |  |  | 10 | µM | 49.3153 |  | 5.8629
30 | µM | 650 |  | 138.5298 |  |  | 30 | µM | 1.2581 |  | 0.26812
100 | µM | 837.75 |  | 186.2369 |  |  | 100 | µM | 1.6215 |  | 0.36046
Adefovir | [6 empty] | Adefovir
濃度 |  | 発光強度Ave. (-blank) |  | SD |  |  | 濃度 |  | ATP換算 (nM) |  | SD
0 | µM | 67846.125 |  | 5334.6582 |  |  | 0 | µM | 131.3154 |  | 10.3252
3 | µM | 66495.25 |  | 11156.6438 |  |  | 3 | µM | 128.7008 |  | 21.5936
30 | µM | 56788 |  | 9340.5521 |  |  | 30 | µM | 109.9125 |  | 18.0785
100 | µM | 47531 |  | 2428.0378 |  |  | 100 | µM | 91.9957 |  | 4.6994
300 | µM | 37324.5 |  | 1460.6742 |  |  | 300 | µM | 72.2411 |  | 2.8271
Mannitol | [6 empty] | Mannitol
濃度 |  | 発光強度Ave. (-blank) |  | SD |  |  | 濃度 |  | ATP換算 (nM) |  | SD
0 | mM | 67846.125 |  | 5334.6582 |  |  | 0 | mM | 131.3154 |  | 10.3252
0.1 | mM | 66133.75 |  | 2301.9154 |  |  | 0.1 | mM | 128.0011 |  | 4.4553
1 | mM | 72994 |  | 9637.6442 |  |  | 1 | mM | 141.279 |  | 18.6535
3 | mM | 76954.25 |  | 8267.2632 |  |  | 3 | mM | 148.944 |  | 16.0012
10 | mM | 82914.75 |  | 8608.347 |  |  | 10 | mM | 160.4805 |  | 16.6614
Cephalothin | [6 empty] | Cephalothin
濃度 |  | 発光強度Ave. (-blank) |  | SD |  |  | 濃度 |  | ATP換算 (nM) |  | SD
0 | µM | 67846.125 |  | 5334.6582 |  |  | 0 | µM | 131.3154 |  | 10.3252
10 | µM | 71811 |  | 11765.34 |  |  | 10 | µM | 138.9893 |  | 22.7717
100 | µM | 84293.75 |  | 3076.3204 |  |  | 100 | µM | 163.1496 |  | 5.9542
300 | µM | 13405.75 |  | 1245.5481 |  |  | 300 | µM | 25.9467 |  | 2.4107
1000 | µM | 407.25 |  | 110.1485 |  |  | 1000 | µM | 0.78823 |  | 0.21319
Vancomycin | [6 empty] | Vancomycin
濃度 |  | 発光強度Ave. (-blank) |  | SD |  |  | 濃度 |  | ATP換算 (nM) |  | SD
0 | mM | 67846.125 |  | 5334.6582 |  |  | 0 | mM | 131.3154 |  | 10.3252
0.1 | mM | 73117 |  | 9035.3709 |  |  | 0.1 | mM | 141.5171 |  | 17.4879
1 | mM | 64476 |  | 8053.5684 |  |  | 1 | mM | 124.7925 |  | 15.5876
3 | mM | 66176.75 |  | 8980.3096 |  |  | 3 | mM | 128.0843 |  | 17.3813
10 | mM | 2278.25 |  | 239.917 |  |  | 10 | mM | 4.4095 |  | 0.46436

## 参考）ATP測定時の留意点
ATP測定時の留意点
ATP測定を実施する際は以下の点にご留意ください。
・細胞回収時は100µL/wellの容量でスフェロイドを回収し、白色プレートに移してATP量を測定して下さい。
・細胞回収後に培養プレートにスフェロイドの回収漏れがないかを確認して下さい。
・白色プレートは細胞観察が可能な白色透明ボトムプレートの使用も可能です。
例）Corning、型番3610「Corning 96ウェル 白 透明ボトム 平底」
・細胞回収後の培養プレートはATP測定終了後までインキュベーターに戻しておいて下さい（ATP測定終了後に廃棄）。
細胞回収漏れによる欠損値が出た場合は再測定も可とします。
・Pre-Validationであるため、手技を原因として「再試験」の要望がある場合はお申し出ください。
・ATP測定は薬剤曝露開始の168時間後（±2時間）に実施して下さい。